Udbudstekst: By Bang Stålkant med Fodplade

By bang Stålkant med fodplade fra By Bang er en innovativ, robust og fleksibel løsning til kantafgrænsning i moderne landskabsdesign og byrumsprojekter. Denne type kantafgrænsning sikrer stabile og præcise linjer, hvilket gør den ideel til både private haver og større offentlige anlæg. Stålkant med fodplade er nem at installere, og dens langtidsholdbare materialer som cortenstål, galvaniseret stål og malet stål gør den velegnet til alle typer projekter.

- Materialer:

  - Cortenstål: Naturlig rødbrun patina, der beskytter mod korrosion.

  - Galvaniseret stål: Modstandsdygtig over for rust og velegnet til moderne designs.

  - Malet stål: Tilgængelig i flere farver for at matche projektets æstetik.

- Dimensioner:

  - Tykkelser: 3 mm, 5 mm, 8 mm, 10 mm

  - Højder: 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 375 mm, 500 mm, 750 mm, 1000 mm

  - Længder: Typisk 3 meter (specialmål kan produceres efter behov).

- Montering:

  - Fodplader med forborrede huller, der sikrer hurtig og stabil fastgørelse i beton eller jord.

  - Beslag eller fladstål på bagsiden for ekstra styrke og stabilitet.

  - Mulighed for valsning, så stålkanten kan formes efter projektets designkrav.