Udbudstekst – By Bang Svingbom (Spærrebom) med 2 Anslag

By Bang Svingbom (spærrebom) er en funktionel og tidløs løsning til afspærring og trafikregulering i havne, campingpladser, private indkørsler og andre udendørs anlæg. Med et enkelt design og holdbare materialer sikrer svingbommen en høj grad af sikkerhed og minimal vedligeholdelse. Svingbommen fås i flere længder og kan tilpasses forskellige miljøer og æstetiske krav.

- Varmgalvaniseret Stål: Robust og korrosionsbestandigt.

- Pulverlakeret Udførsel: Leveres i ønsket RAL-farve for at matche det eksisterende miljø.

- To Anslag: Ø101 rør fastholder bommen stabilt i både åben og lukket position.

- Hovedrør: Ø139 mm rør med 15 mm fodplade – perfekt til nedstøbning eller boltning.

- Bomarm: Ø101 mm, der fås i længder fra 3 til 7 meter (f.eks. 3000, 4000, 5000, 6000 mm) alt efter opgavens størrelse.

- Nedstøbning eller Boltning: 500-800 mm i terræn for optimal stabilitet eller boltning på eksisterende fundament.

- Låsebolt: Beskytter mod hærværk og uønsket åbning.

- Refleks: Fås i gule, røde eller hvide varianter for øget synlighed i mørke og trafikerede områder.

- Mulighed for Hængelås: (Sælges separat), sikrer ekstra beskyttelse.

- Rustfri Skiver: Mellem hængsler for gnidningsfri åbning og lukning af bommen.

By Bang Svingbom er en pålidelig og æstetisk løsning, hvor sikkerhed og design går hånd i hånd. Uanset om det drejer sig om lejlighedsvis adgang ved en campingplads, sikkerhedsbehov ved et industriområde eller en havn, giver denne svingbom en fleksibel og langtidsholdbar løsning til dit projekt.