Udbudstekst – By Bang Aftagelige Stålbøjler (Stationære Spærrebomme)
By Bang aftagelige stålbøjler (også kendt som stationære spærrebomme) er en robust og praktisk løsning til adgangskontrol og afspærring, hvor man lejlighedsvis har brug for at give fri passage. Med en enkel betjening og varmgalvaniseret stålrør (Ø60) kombinerer disse spærrebomme funktionalitet, holdbarhed og fleksibilitet.

- Ø60 mm Varmgalvaniseret Stål

  - Maksimal modstandsdygtighed mod rust og hårdt vejr

  - Lang levetid og minimal vedligeholdelse

- Valgfri “Knæ”-Udførsel

  - Vælg mellem bøjler med eller uden knæ, alt efter æstetik og behov

- Trekantlås

  - Giver sikker låsning og kontrolleret adgang – samtidig med at brandvæsenet har nøgleadgang

- Aftagelig eller Svingbar

  - Kan nemt løftes af eller svinges til siden, når passage ønskes

- Let Montage

  - Hurtig og effektiv installation, enten nedstøbning eller boltning (alt efter projektets krav)