Udbudstekst: By Bang Flagstangsholder i Rustfrit eller Galvaniseret Stål
By Bang specialfremstillede flagstangsholdere med nedstøbningsbeslag i rustfrit eller galvaniseret stål. Disse holdere er designet til at sikre stabilitet og holdbarhed til flagstænger under alle vejrforhold. Den robuste konstruktion gør dem ideelle til både private og offentlige projekter, hvor kvalitet og funktionalitet er i højsædet.
Tekniske Specifikationer:
· Materialer:
· Topplade: 10 mm rustfri eller galvaniseret stål.
· Bolt: 8 mm galvaniseret bolt for fastlåsning af låget, når flagstangen ikke er i brug.
· Dimensioner:
· Ø100 rør (udvendig) – Ø95 rør (indvendig).
· Ø76 rør (udvendig) – Ø68 rør (indvendig).

