Udbudstekst: iWay lys pullert
iWay lys pullert er en højtydende og æstetisk udendørsbelysning designet til at skabe en behagelig og blændfri belysning i offentlige og private områder. Produktet er udviklet med fokus på holdbarhed, energieffektivitet og avanceret lysstyring.
iWay round pullert fås i flere varianter for at imødekomme forskellige belysningsbehov:
· iWay round - Pullert (D=170mm H=1000mm) med Neutral Hvid LED, DALI elektronisk forkobling og symmetrisk optik – 12,4W, 1268,5lm – 4000K (1180 lm-3000K), vægt 9,86 kg.
· iWay round – Comfort Pullert (D=170mm H=1000mm) med Neutral Hvid LED, DALI elektronisk forkobling og symmetrisk optik – 13,1W, 714lm – 4000K (680 lm-3000K), vægt 9,86 kg.
· iWay round Pullert (D=90mm H=610mm) LED-armatur med elektronisk styring – 8,1W, 413,4lm – 4000K (387 lm-3000K), vægt 3,15 kg.
Krav til installation og drift
· Nedstøbningsbeslag og masteindsats skal inkluderes for sikker og stabil installation.
· Optimeret optik, der fuldstændigt skjuler lyskilden fra synsfeltet og sikrer høj visuel komfort.
· Horisontal præcision med jævn belysning uden skygger ved basen.
Krav til ydeevne og energieffektivitet
· Super Comfort-teknologi sikrer høj lysuniformitet og stor afstand mellem armaturerne.
· Full Cut-Off-version eliminerer lysforurening ved at lede lyset direkte mod jorden.
· Indbygget DALI-driver med høj modstandsdygtighed (6kV / 10kV) mod elektriske påvirkninger.
Materialer og design
· Eksterne aluminiumskomponenter behandlet mod korrosion og UV-stråling.
· Rustfri stålgængestænger monteret for øget robusthed.
· Trykstøbt aluminium monteringsbase med lavt kobberindhold for ekstra holdbarhed.
· Tilgængelige farver: Rust Brown, Grå, Sort, Hvid
Intelligente styringsmuligheder
iWay lys pullert er Smart Ready, hvilket muliggør intelligent styring via Bluetooth med iGuzzini Smart Light App:
· Individuel armaturstyring uden DALI-kabling.
· BLE Mesh-netværk understøtter op til 320 enheder.
· DALI-integration for avanceret systemstyring.
· WiFi BLE-Bridge gør fjernstyring muligt via smartphone eller PC.
